## Лист 1
"УТВЕРЖДАЮ"
_________________________________
Генеральный директор
ООО "ПЛАСТОК"
Кузнецов М.Ю.
16 апреля 2008
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПВХ.
При оформлении заказов на производство для изготовления изделий из ПВХ и алюминия
следует руководствоваться следующими ограничениями предъявляемыми
производителем профиля, фурнитуры и заводом изготовителем.
1. Максимальный размер рамы : 4 метра……. белые.
2,5 метра…….. цветные. ( цвет с улицы )
* Максимальная S рамы = 6м2
При монтаже рам максимального размера устанавливаются термокомпенсирующие
профиля.
2. Максимальная высота створок в изделиях 2300мм.
По вопросам нестандартных размеров створок руководствоваться требованиями по
ограничению размеров створок для профилей REXAU.
3.Минимальный размер для коробки и створки составляет 410 мм ( возможно
изготовление меньшего размера 270 мм без гарантии, при этом размер одной из сторон
должен быть не менее 450 мм.)
4. Максимальный вес створки 60 кг. При большом весе ( до 80 кг ) требуется установка
усиленных петель.
5. Максимальный вес створки закреплённой на импосте 30кг.
6. Для створок, закреплённых на импосте свыше 30 кг в системе TERMO, Sib и Brillant
в коробку устанавливается дополнительное армирование в виде прямоугольной трубы
35 х 28 х 2 мм и металлический мех. соединитель импоста.
7. При высоте створки белого цвета 2.17 метра устанавливается 2мм армирование.
8. В цветных створках, при размере створки более 1.3 метра, устанавливается 2 мм
армирование. Цветным считается профиль отличный от белого со стороны улицы.
9. Длина импоста не более 1662мм. ( для профиля Basic )
( Для справки: приблизительный вес 1кв.метра изделия:
с однокамерным стеклопакетом 25кг.
с двухкамерным стеклопакетом 35кг.
10. Максимальный вес фрамуги 40кг.
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ СТВОРОК
| коробка-коробка ( мм ) |  | коробка-импост ( мм ) |  | импост-импост ( мм )
ширина | 460 ( 452 ) |  | 435 ( 427 ) |  | 410 ( 402 )
высота | 460 ( 452 ) |  | 435 ( 427 ) |  | 410 ( 402 )
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ СТВОРОК
| коробка-коробка ( мм ) |  | коробка-импост ( мм ) |  | импост-импост ( мм )
ширина | 370 ( 362 ) |  | 345 ( 337 ) |  | 320 ( 312 )
высота | 460 ( 452 ) |  | 435 ( 427 ) |  | 410 ( 402 )
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ФРАМУГ
| коробка-коробка ( мм ) |  | коробка-импост ( мм ) |  | импост-импост ( мм )
ширина | 440 ( 432 ) |  | 415 ( 407 ) |  | 390 ( 382 )
высота | 370 ( 362 ) |  | 345 ( 337 ) |  | 320 ( 312 )
* в скобках указаны размеры для BASIC DESIGN
Примечание: Невозможно изготовление изделий с минимальными шириной и высотой.
Один из размеров должен быть больше минимального на 35 мм.
В базовую стоимость окон и балконных дверей входит армирование 1,5 мм.
( 35 х 28 х 1,5 Jх = 3,0 ). Необходимость дополнительного армирования определяется
исходя из указаний по армированию REHAU.
ВЫСОТА РАСПОЛОЖЕНИЯ РУЧКИ НА ОКНЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ СТВОРКИ
| размер |  | размер |  | высота ручки на | створке (мм)
| коробка-коробка ( мм ) |  | коробка-импост ( мм ) |  | до низа рамы
| 460 - 630 ( 452 - 622 ) |  | 435 - 605 ( 427 - 597 ) |  | 189 ( 185 )
| 590 - 740 ( 582 - 732 ) |  | 565 - 715 ( 557 - 707 ) |  | 248 ( 244 )
| 680 - 980 ( 672 - 972 ) |  | 655 - 955 ( 647 - 947 ) |  | 340 ( 336 )
| 920 1220 ( 912 - 1212 ) |  | 895 - 1195 ( 887 - 1187 ) |  | 460 ( 456 )
| 1221 - 1520 ( 1213 - 1512 ) |  | 1196 - 1495 ( 1188 - 1487 ) |  | 610 ( 606 )
| 1521 - 1820 ( 1513 - 1812 ) |  | 1496 - 1795 ( 1488 - 1787 ) |  | 760 ( 756 )
| 1821 ( 1813 ) |  | 1796 ( 1788 ) |  | 1110 ( 1106 )
* в скобках указаны размеры для BASIC DESIGN
Изменение высоты ручки на один размер ( в штульповом окне на обоих створках )
При высоте створки больше 1741 мм высота ручки на створке составляет 1070 мм.
При необходимости ручку можно отпустить на размер ниже.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
* Габаритный размер ручки ( c GEZE ) 250 мм.
* При установке механизма дистанционного открывания фрамуги ( GEZE ) с жёсткой тягой
необходимо добавлять доборный профиль 40 мм, а также необходимо указывать с
какой стороны и на какую высоту устанавливать ручку.
* Максимальная высота створки при этом может быть 690 мм.
* Фрамуга высотой более 700 мм. рассчитывается как поворотная створка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Противовзломная фурнитура ( AUBI Safety Plus )
Уровень 1 ( Защита углов противоположенных петлям )
Уровень 2 ( Защита всех углов )
Примечания: - только для поворотно - откидных створок
- желательно использование ручки с замком
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
Створочный тормоз
Малый ( до 500 мм по фальцу )
Большой ( свыше 500 мм по фальцу )
Примечание: не рекомендуется установка створочного тормоза на поворотно - откидные
створки.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
При установке вентиляционного клапана Ventair следует учитывать, что клапан не
устанавливается на глухой проём. При наличии клапана м/с на проём не устанавливается.
ДВЕРИ ( TERMO DESIGN )
Двери балконные Z 74, T 94 ( фурнитура AUBI )
Стандартная комплектация: - оконная ручка, фиксатор
Дополнительная комплектация: - двухсторонняя ручка. - дверной замок ( личинка )
Ограничения по размерам
| размер |  | размер |  | высота ручки на | створке (мм)
| коробка-коробка ( мм ) |  | коробка-импост ( мм ) |  | до низа рамы
| до 990 |  | до 965 |  | не изготавливается
| 990 |  | 965 |  | 500
| 991 -1220 |  | 966 - 1195 |  | не изготавливается
| 1221 - 1450 |  | 1196 - 1425 |  | 500
| 1451 - 1820 |  | 1426 - 1795 |  | произвольно
| 1821 - |  | 1796 - |  | 1110
В некоторых случаях при размере 1221 - 1450 ( 1196 - 1425 ) возможно установить ручку
на расстоянии 490 мм от верха рамы.
ДВЕРИ ( TERMO DESIGN )
Двери офисные Z 74, T 94 ( фурнитура AUBI )
Стандартная комплектация: - нажимная ручка, замок, импост, порог, две петли,
однокамерный стеклопакет 24 мм.
Одно или двухстворчатая
Замковые системы для офисных дверей
Рекомендации: - замок с прижимом по всей плоскости двери с нажимной ручкой.
Минимальная высота 1820мм.
Двери входные Z 98, T 118
Стандартная комплектация: - нажимная ручка, замок, импост, порог, три петли,
однокамерный стеклопакет 24 мм.
Одно или двухстворчатая
Замковые системы для входных дверей
1. Нажимная ручка, один замок, два ригеля
2. Офисная ручка, один замок, два ригеля
3. Замок с прижимом по всей плоскости двери с нажимной ручкой
Минимальная высота 1820мм.
Область применения офисных и входных дверей: входные группы в магазинах и
учреждениях, межкомнатные двери ( желательно в составе тамбура, состоящего из двух
дверей ) , т.к. данный тип дверей не обеспечивает плотное прилегание полотна двери
в углах противоположенных петлям.
Для избежания продувания в данных конструкциях рекомендуется устанавливать
замковые механизмы, обеспечивающие прижим полотна двери по всей плоскости.
При заказе офисных и входных дверей желательно консультироваться по конструкции и
области применения.
При заказе изделий с фурнитурой Portal необходимо учитывать следующие требования:
ширина створки по фальцу 670 - 1600 мм., высота створки по фальцу 840 - 2300 мм.,
максимальный вес створки 160 кг.
КОНСТРУКЦИИ ОКОН НЕПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
Арочные окна
Минимальный радиус гибки для ( глухого ) арочного окна:
1. Профиль BASIC - 350 мм.
2. Профиль TERMO - 350 мм.
3. Профиль Brillant - 400 мм.
4. Профиль Sib - 400 мм.
5. Профиль ИМПОСТА - 650мм.
* Согласно требованию REHAU не рекомендовано изготовление арочных конструкций
из профиля Sib. В связи с этим ответственность за качество изделия несёт
заказчик.
* При длине дуги более 3000мм арка сваривается из двух отдельных дуг ( при расчёте
учитывается каждая из этих дуг )
* Стеклопакет в арке устанавливается только 24 мм или 32 мм. ( 40 мм. Для Brillant )
* В арочных изделиях высота ручки определяется исходя из размера прямой части.
Треугольники и Трапеции
* Минимальный угол в глухом окне - 41*
* Минимальный угол в открывающимся окне - 55* ( 50* )
* При заказе глухих, открывающихся конструкций непрямоугольной формы необходимо
проконсультироваться по возможности изготовления и открывания.
Алюминиевые конструкции
* Максимальная высота раздвижных изделий из алюминия 1800мм.
* Максимальная ширина раздвижных створок из алюминия 1150мм.
СТЕКЛОПАКЕТЫ
* Максимальная площадь стеклопакета:
однокамерный с/п - 2.7м2
двухкамерный с/п - 2.1м2
При большой площади с/п требуется дополнительная консультация ( При этом вес с/п
ограничен до 80 кг.), а также при проектировании стеклопакетов не прямоугольной
формы.
* При изготовлении арок из 8 мм переплёта ограничение по радиусу ( изгиб min 250мм )
* Декоративная накладка на стеклопакет устанавливается только при наличии
прямоугольного штапика 14,5 мм.
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАКАЗА, ПЕРЕДАЧИ ЗАКАЗА В ПРОИЗВОДСТВО ПОМЕЧАТЬ ( выделять )
ПОЗИЦИИ КОТОРЫЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ, ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ У СТОРОННЕГО ЗАКАЗЧИКА
( БРОНЬ, ТОНИРОВКА И.Т.Д. ), А ТАКЖЕ РЕДКО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПОЗИЦИИ
( УПЛОТНИТЕЛЬ БЕЛЫЙ, ШТАПИК С БЕЛЫМ УПЛОТНИТЕЛЕМ, ЛАМИНАТ И.Т.Д. )